## DETALHAMENTO DE PONTOS - CMI
RESUMO |  |  |  | TÉRREO |  |  | 2º PAVIMENTO |  |  | 1º PAVIMENTO
RACK | LOCAL | ATENDE | TOTAL DE PONTOS | RACK 01 - R1 | DISTÂNCIA (m) | ATENDE | RACK 02 -R2 | DISTÂNCIA (m) | ATENDE | RACK 03 - R2 | DISTÂNCIA (m) | ATENDE
RACK 01 -R1 | TÉRREO | TÉRREO | 34 | R1-A.01 | 21.22 | TÉRREO | R2-A.01 | 32.06 | 2º PAV | R3-A.01 | 33.79 | 1º PAV
RACK 01 -R1 | TÉRREO | 1º PAVIMENTO | 23 | R1-A.02 | 22.42 | TÉRREO | R2-A.02 | 28.4 | 2º PAV | R3-A.02 | 33.3 | 1º PAV
|  |  |  | R1-A.03 | 23.62 | TÉRREO | R2-A.03 | 25 | 2º PAV | R3-A.03 | 32.81 | 1º PAV
RACK 02 - R2 | 2º PAVIMENTO | TÉRREO | 5 | R1-A.04 | 24.82 | TÉRREO | R2-A.04 | 25.19 | 2º PAV | R3-A.04 | 32.32 | 1º PAV
RACK 02 - R2 | 2º PAVIMENTO | 1º PAVIMENTO | 34 | R1-A.05 | 13.49 | TÉRREO | R2-A.05 | 32.02 | 2º PAV | R3-A.05 | 36.22 | 1º PAV
RACK 02 - R2 | 2º PAVIMENTO | 2º PAVIMENTO | 34 | R1-A.06 | 18.14 | TÉRREO | R2-A.06 | 30.64 | 2º PAV
RACK 02 - R2 | 2º PAVIMENTO | 3º PAVIMENTO | 34 | R1-A.07 | 23.02 | TÉRREO | R2-A.07 | 27.86 | 2º PAV
|  |  |  | R1-A.08 | 28.96 | TÉRREO | R2-A.08 | 26.13 | 2º PAV
RACK 03 - R3 | 1º PAVIMENTO | 1º PAVIMENTO | 5 | R1-A.09 | 24.43 | TÉRREO | R2-A.09 | 24.07 | 2º PAV
|  |  |  | R1-A.10 | 14.22 | TÉRREO | R2-A.10 | 20.4 | 2º PAV
TOTAL: 03 RACKS | 5077.32 | TOTAL DE PONTOS: 169 |  | R1-A.11 | 15.06 | TÉRREO | R2-A.11 | 15.62 | 2º PAV
|  |  |  | R1-A.12 | 15.66 | TÉRREO | R2-A.12 | 15.12 | 2º PAV
RACKS | MEDIDAS |  |  | R1-A.13 | 19.01 | TÉRREO | R2-A.13 | 21.8 | 2º PAV
RACK 01 - R1 | 42Us | 57 PONTOS |  | R1-A.14 | 23.68 | TÉRREO | R2-A.14 | 18.49 | 2º PAV
RACK 02 - R2 | 24Us | 107 PONTOS |  | R1-A.15 | 26.64 | TÉRREO | R2-A.15 | 16.93 | 2º PAV
RACK 03 - R3 | 12Us | 5 PONTOS | RACK EXISTENTE | R1-A.16 | 25.43 | TÉRREO | R2-A.16 | 18.14 | 2º PAV
|  |  |  | R1-A.17 | 26.95 | TÉRREO | R2-A.17 | 17.11 | 2º PAV
FIBRA - TOPOLOGIA ESTRELA |  |  |  | R1-A.18 | 43.81 | TÉRREO | R2-A.18 | 13.44 | 2º PAV
RACK 01 - R1 | RACK 02 - R2 | FIBRA ÓPTICA OM4 | 58.03 | R1-A.19 | 39.94 | TÉRREO | R2-A.19 | 10.67 | 2º PAV
RACK 01 - R1 | RACK 03 - R3 | FIBRA ÓPTICA OM4 | 59.22 | R1-A.20 | 37.37 | TÉRREO | R2-A.20 | 10.33 | 2º PAV
|  | TOTAL | 117.25 | R1-A.21 | 37.97 | TÉRREO | R2-A.21 | 17.05 | 2º PAV
|  |  | m | R1-A.22 | 40.66 | TÉRREO | R2-A.22 | 13.32 | 2º PAV
|  |  |  | R1-A.23 | 44.3 | TÉRREO | R2-A.23 | 10.7 | 2º PAV
FIBRA - TOPOLOGIA ANEL |  |  |  | R1-A.24 | 23.68 | TÉRREO | R2-A.24 | 10.92 | 2º PAV
RACK 01 - R1 | RACK 02 - R2 | FIBRA ÓPTICA OM4 | 58.03 | R1-B.01 | 24.13 | TÉRREO | R2-B.01 | 21.53 | 2º PAV
RACK 02 - R2 | RACK 03 - R3 | FIBRA ÓPTICA OM4 | 79.74 | R1-B.02 | 29.71 | TÉRREO | R2-B.02 | 17.86 | 2º PAV
RACK 03 - R3 | RACK 01 - R1 | FIBRA ÓPTICA OM4 | 59.22 | R1-B.03 | 36.52 | TÉRREO | R2-B.03 | 15.08 | 2º PAV
|  | TOTAL | 196.99 | R1-B.04 | 52.98 | TÉRREO | R2-B.04 | 14.77 | 2º PAV
|  |  | m | R1-B.05 | 45.36 | TÉRREO | R2-B.05 | 27.86 | 2º PAV
|  | TOTAL DE FIBRA | 314.24 | R1-B.06 | 50.17 | 1º PAV | R2-B.06 | 24.19 | 2º PAV
|  |  | m | R1-B.07 | 47.38 | 1º PAV | R2-B.07 | 21.42 | 2º PAV
|  |  |  | R1-B.08 | 45.59 | 1º PAV | R2-B.08 | 19.86 | 2º PAV
|  |  |  | R1-B.09 | 42.17 | 1º PAV | R2-B.09 | 37.27 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.10 | 42.13 | 1º PAV | R2-B.10 | 33.6 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.11 | 42.06 | 1º PAV | R2-B.11 | 30.98 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.12 | 32.3 | 1º PAV | R2-B.12 | 30.49 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.13 | 26.9 | 1º PAV | R2-B.13 | 37.22 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.14 | 26.87 | 1º PAV | R2-B.14 | 35.84 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.15 | 32.34 | 1º PAV | R2-B.15 | 33.06 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.16 | 30.62 | 1º PAV | R2-B.16 | 31.33 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.17 | 29.03 | 1º PAV | R2-B.17 | 29.27 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.18 | 29.17 | 1º PAV | R2-B.18 | 25.6 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.19 | 27 | 1º PAV | R2-B.19 | 22.82 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.20 | 43.21 | 1º PAV | R2-B.20 | 22.32 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.21 | 49.4 | 1º PAV | R2-B.21 | 29 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.22 | 47.38 | 1º PAV | R2-B.22 | 25.69 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.23 | 48.17 | 1º PAV | R2-B.23 | 24.13 | 1º PAV
|  |  |  | R1-B.24 | 51.13 | 1º PAV | R2-B.24 | 25.34 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.01 | 37.43 | 1º PAV | R2-C.01 | 24.31 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.02 | 42.14 | 1º PAV | R2-C.02 | 20.64 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.03 | 50.17 | 1º PAV | R2-C.03 | 17.87 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.04 | 26.9 | 1º PAV | R2-C.04 | 17.53 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.05 | 50.96 | TÉRREO | R2-C.05 | 24.25 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.06 | 52.28 | TÉRREO | R2-C.06 | 20.52 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.07 | 85.08 | TÉRREO | R2-C.07 | 17.9 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.08 | 87.42 | TÉRREO | R2-C.08 | 18.12 | 1º PAV
|  |  |  | R1-C.09 | 36.01 | TÉRREO | R2-C.09 | 28.73 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.10 | 25.06 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.11 | 22.28 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.12 | 21.97 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.13 | 35.06 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.14 | 31.39 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.15 | 28.62 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.16 | 27.06 | 1º PAV
[7 empty] | R2-C.17 | 21.5 | TÉRREO
[7 empty] | R2-C.18 | 27.1 | TÉRREO
[7 empty] | R2-C.19 | 24.85 | TÉRREO
[7 empty] | R2-C.20 | 28.39 | TÉRREO
[7 empty] | R2-C.21 | 34 | TÉRREO
[7 empty] | R2-C.22 | 44.47 | 3º PAV
[7 empty] | R2-C.23 | 40.8 | 3º PAV
[7 empty] | R2-C.24 | 39.18 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.01 | 37.69 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.02 | 44.42 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.03 | 43.04 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.04 | 40.26 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.05 | 38.53 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.06 | 36.47 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.07 | 32.8 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.08 | 30.02 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.09 | 29.52 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.10 | 36.2 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.11 | 32.89 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.12 | 31.33 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.13 | 32.54 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.14 | 31.51 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.15 | 27.84 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.16 | 25.07 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.17 | 24.73 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.18 | 31.45 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.19 | 27.72 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.20 | 25.1 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.21 | 25.32 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.22 | 35.93 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.23 | 32.26 | 3º PAV
[7 empty] | R2-D.24 | 29.48 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.01 | 29.17 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.02 | 42.26 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.03 | 38.59 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.04 | 35.82 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.05 | 34.26 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.06 | 33.06 | 1º PAV
[7 empty] | R2-E.07 | 17.53 | 1º PAV
[7 empty] | R2-E.08 | 25.86 | 2º PAV
[7 empty] | R2-E.09 | 10.7 | 2º PAV
[7 empty] | R2-E.10 | 40.26 | 3º PAV
[7 empty] | R2-E.11 | 25.1 | 3º PAV