## Plan. Camara Indaituba (02.08)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA
CLIENTE: | CÂMARA DOS VEREADORES DE INDAIATUBA
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE INDAIATUBA
LOCAL: | Rua Humaíta,1167 - Centro
FONTE : | SINAPI - ABRIL/2021 e CDHU 182, TODOS DESONERADOS | [5 empty] | BDI
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAL | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL GERAL | %
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 660 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | SINAPI | 90776 | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 1320 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 01 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² ( 1 unid. x 06 meses) | UN x MÊS | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB (1 unid. X 06 meses) | UN x MÊS | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obras ( 1,5 x 3,00 )m² | M² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 02 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | ACESSO JUNTO À ESCADA DO PLENÁRIO
3.1 | CDHU | 30.14.040 | Plataforma para elevação até 2,00m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 Kg - percurso superior a 1,00 m de altura | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M³ | 1.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 0.165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 0.165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 0.165 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | CDHU | 19.01.442 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, acabamento jateado | M | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | #DIV/0!
3.7.1 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.4 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.5 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.6 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.7 | CDHU | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.8 | CDHU | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.9 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.10 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.11 | CDHU | 37.01.120 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.12 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.13 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.14 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.15 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.16 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.17 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.18 | CDHU | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.19 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 03 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | PLENÁRIO
4.1 | CDHU | 30.14.040 | Plataforma para elevação até 2,00m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 Kg - percurso superior a 1,00 m de altura | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | CDHU | 17.01.010 | Argamassa de proteção com argila expandida | M³ | 2.145 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M³ | 1.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | CDHU | 04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola (plurigoma) | M² | 21.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | CDHU | 04.10.080 | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria (cadeiras) | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 7.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | CDHU | 23.12.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio,com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.9.1 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.4 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.5 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.6 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.7 | CDHU | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.8 | CDHU | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.9 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.10 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.11 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.12 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.13 | CDHU | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.14 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.15 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 7.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.16 | CDHU | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M² | 8.932 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.17 | CDHU | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado (plurigoma) | M² | 21.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 04 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | PLENARINHO
5.1 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 10.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 14.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | #DIV/0!
5.3.1 | CDHU | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ (1.1/2") | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2 | CDHU | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´(3/4") | UN | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.3 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.4 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.5 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.6 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.7 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.8 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.9 | CDHU | 41.31.064 | Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.10 | CDHU | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.11 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.12 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.13 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.14 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.15 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.16 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.17 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.18 | CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A (20A) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.19 | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (20A) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.20 | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (16A) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.21 | CDHU | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.22 | CDHU | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | CDHU | 25.01.080 | Fechamento em caxilho de alumínio com porta | M² | 27.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | CDHU | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M² | 16.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M² | 27.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 05 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | RECEPÇÂO 2
6.1 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M² | 51.975 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M² | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M² | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M³ | 0.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional (muro e elevador) | M² | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (muro e elevador) | KG | 780 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 6.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente - Superestrutura | M² | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - Superestrutura | KG | 1320 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.12 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - Superestrutura | M³ | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.13 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fabricação e instalação de passarela metálica conforme projeto, incluso pintura | M² | 10.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.14 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Piso em placas de granito (600x600x30mm) | M² | 10.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.15 | CDHU | 61.01.800 | Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador | M² | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.16 | CDHU | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm (elevador) | M² | 3.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.17 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,40 m | M | 65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.18 | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões (condutores) | M | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.19 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M² | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.20 | CDHU | 04.18.340 | Remoção de condulete | M | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.21 | CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.22 | CDHU | 04.35.050 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.23 | CDHU | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas (cobertura policarbonato) | M² | 34.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.24 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.25 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M² | 2.475 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.26 | CDHU | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | M² | 74.6625 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.27 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 20.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.28.1 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.4 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.5 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.6 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.7 | CDHU | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W (arandela) | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.8 | CDHU | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.9 | CDHU | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.10 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.11 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.12 | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.13 | CDHU | 40.20.120 | Placa 4X2" | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.14 | CDHU | 40.20.140 | Placa 4x4' | UN | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.15 | CDHU | 37.01.120 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.16 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.17 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.18 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.19 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.20 | CDHU | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.21 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.22 | CDHU | 37.14.300 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.23 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.24 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.25 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.26 | CDHU | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.27 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.28 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28.29 | CDHU | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.29 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M² | 1.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.30 | CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M² | 37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.31 | CDHU | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.32 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M² | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.33 | CDHU | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.34 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 58.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.35 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 58.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.36 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 58.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.37 | CDHU | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M² | 51.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.38 | SINAPI | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 MM, com até 2 águas , incluso içamento . AF_07/2019 | M² | 15.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.39 | CDHU | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm (cobertura) | M² | 15.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.40 | CDHU | 19.01.442 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, acabamento jateado | M | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.41 | CDHU | 23.09.630 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.42 | CDHU | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M² | 8.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.43 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M² | 8.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.44 | CDHU | 30.14.010 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 06 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | RECEPÇÂO 1
7.1 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M² | 5.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | CDHU | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | M² | 0.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | CDHU | 19.01.442 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, acabamento jateado | M | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro (readequação) | M² | 4.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M² | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 07 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | WC. ACESSÍVEL (GABINETE DOS VEREADORES)
8.1 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 38.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | SINAPI | 90843 | Kit porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média), padrão médio , 80X210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças,montagem e instalação do batente,fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação . AF_08/2015 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | SINAPI | 89707 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50mm, inclusive conexões | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.8 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.9 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12 | CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15 | CDHU | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.18 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.19 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.20 | CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M² | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.21 | CDHU | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.22 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M² | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.23 | CDHU | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.24 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra de dimensões 20X20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura interna das paredes. AF_06/2014 | M² | 76.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.25 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M² | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.26 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.27 | CDHU | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M² | 12.375 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.28 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.29 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.30 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.31 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.32 | CDHU | 41.31.064 | Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.33 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 08 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | PASSARELA DO GABINETE DOS VEREADORES AO PLENÁRIO
9.1 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 9.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fabricação e instalação de passarela metálica conforme projeto, incluso pintura | M² | 7.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Piso em placas de granito (600x600x30mm) | M² | 7.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | CDHU | 24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 7.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M² | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | CDHU | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido (rampa) | M² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 09 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | LAVANDERIA/DEPÓSITO / PLENARINHO
10.1 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M² | 3.654 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 7.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | CDHU | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | M² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | SINAPI | 90844 | Instalação de Porta de Madeira | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 | CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.6 | CDHU | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.7 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.8 | CDHU | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.9 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra de dimensões 20X20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura interna das paredes. AF_06/2014 | M² | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.10 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M² | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.11 | CDHU | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | #DIV/0!
10.12.1 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.12.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.12.3 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50mm, inclusive conexões | M | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 10 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
11 | WC ALMOXARIFADO
11.1 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 1.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | SINAPI | 90843 | Kit porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média), padrão médio , 80X210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças,montagem e instalação do batente,fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação . AF_08/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | CDHU | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.9 | CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.11 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.12 | CDHU | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.13 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.14 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.15 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.16 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.17 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.18 | CDHU | 41.31.064 | Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.19 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.20 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 11 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
12 | SALA DE SOM / EXPOSIÇÃO
12.1 | CDHU | 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M² | 39.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.3.1 | CDHU | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ (1.1/2") | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.2 | CDHU | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´(3/4") | UN | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.3 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.4 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.5 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Azul | M | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.6 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - branco | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.7 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Preto | M | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.8 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Verde | M | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.9 | CDHU | 41.31.064 | Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 lm, potência de 31 a 37 W | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.10 | CDHU | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.11 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | UN | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.12 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.13 | CDHU | 40.20.120 | Placa 4X2" | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.14 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.15 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.16 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.17 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.18 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.19 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.20 | CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A (20A) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.21 | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (20A) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.22 | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (16A) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.23 | CDHU | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.24 | CDHU | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.25 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm m² | M² | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 12 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
13 | DEMAIS AMBIENTES/ AREA EXTERNA / GARAGEM
13.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (E = 15 cm) | M³ | 125.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M³ | 125.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.1 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M² | 838 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M³ | 125.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.3 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M² | 838 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.4 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.5 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M² | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.6 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3480 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | CDHU | 33.06.020 | Pintura acrílica para quadras e pisos cimentados | M² | 838 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 | CDHU | 33.10.030 | Pintura com tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 8100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5 | CDHU | 28.20.860 | Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco (rev. Caixilhos) | M | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (reservatório) | M² | 58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.7 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (paredes) | M² | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.8 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (calçada) | M³ | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.9 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M² | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.10 | CDHU | 24.03.100 | Alçapão / tampa em chapa de ferro com porta cadeado (Hall Elevador) | M² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.11 | CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (depósito mat. Limpeza) | M² | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.12 | CDHU | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.13 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M² | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.14 | CDHU | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.15 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral (tampa reservatório) | M² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.16 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (abertura tampa reservatório) | M³ | 0.162 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.17 | CDHU | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | M² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.18 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (Banheiro Feminino Plenario) | M² | 0.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19 | MANUTENÇÃO WC SALA DA PRESIDÊNCIA
13.19.1 | CDHU | 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | M | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.2 | CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.3 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.4 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 1.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.5 | CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior grupo de absorvição BIIa, resistencia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada . | M² | 1.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.6 | CDHU | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M² | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.7 | CDHU | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M² | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.8 | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com bianco | M² | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.9 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.19.10 | CDHU | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M² | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.20 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 1200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUB TOTAL 13 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL (por extenso) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
Local, ________________________________ de _______________de 2021
EMPRESA
CNPJ:
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA